招     标     文     书
（正文要求含下列所有标号的招标项目）
          公司：
我所采取竞争性谈判的方式，采购有关仪器设备。现发出招标文书，贵公司若有意竞标，可选择下列标号的招标项目，按要求填写招标文件，加盖印章，于2013年12月23日11时前，密封报达（寄达）我所，过时作弃标处理。要求：
1、交货期限：2014年1月25日前（或按合同要求）。
2、交货地点：江苏省家禽科学研究所。
3、投标报价应包含：
①仪器设备送达实验室费用及保险费用；
②按要求进行安装调试所需费用；
③按规定应支付的税费；
④合同条款中所列的售后服务费用等。
4、付款方式：进口仪器设备90%LC，10%后TT。国产仪器设备验收合格后付款
5、售后服务：上门服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。
6、主机及附件：按原制造厂的标准、型号、规格及全套原装附件标配。具有产品合格证。
7、资质证明：参加我所招标的投标公司，须附下列资料：  
①、企业营业执照副本及复印件。
②、法人代表身份证明或法定代表人对业务代表授权书。
③、企业基本情况介绍。
④、银行出具的资信证明。
⑤、企业资质证明、品牌代理销售证书
⑥、企业业绩。
8、有需要澄清的问题，请在投标截止日期前与我们联系。确定中标单位后通知具体签约时间。对未确定中标的单位不再另行通知。
9、投标公司请将所投标的不同编号的投标文书,在送(寄)件内分别封装，并在内封面分别注清各招标文书文号。因字迹不清,标号不明的标书不予受理。

10、中标的厂商在收到中标通知后，签订供货合同前需提交合同款的1%作为履约保证金，合同履行完毕不计利息退还。

特别提醒：请贵单位在银行或邮局汇款后将汇款回单及时传真到0514-85599000并注明招标编号。
11、本标书确定中标项目后不得修改或拒签。违规投标商在一定时期内不受理所投标书，并没收其投标保证金。
---------------------------------------------------------------------------- 

江苏省家禽科学研究所    地 址：江苏省扬州市邗江区仓颉路58号
联 系 人：王老师（13852573020）          邮    编： 225125
电 话：0514-85599024              传    真：0514—85599000
技术顾问：施老师  13813189675
2013年12月17日  

供应商廉政承诺书
我公司在江苏省家禽科学研究所投标过程中严格执行国家法律法规，并郑重承诺：
　 1、不向家禽所有关部门、工作人员赠送现金、代币购物券和其它有价证券、礼品等。
2、不为家禽所有关工作人员报支需由个人支付的任何费用。
3、不邀请家禽所有关工作人员参加由公款支付的宴请、娱乐以及旅游等活动。
4、不为家禽所有关部门、工作人员购置或提供通讯工具、交通工具、家电和其他物品。
5、不到家禽所相关工作人员家里询问有关工程建设、设备采购等事项。
承诺单位：（盖章）
承 诺 人：
日    期：
备注：此承若书盖章签字后与标书一起寄回。
供应商信息登记表
	供应商名称
	

	公司类型
	

	营业执照注册号
	
	注册营业期限
	

	帐号开户银行
	
	银行帐号
	

	注册法人代表
	
	注册资本
	

	注册住所
	

	供应商代理品牌
	

	供应联系人
	
	联系电话

（固定和移动）
	

	传真
	
	邮件地址
	

	供应商地址
	
	邮编
	

	经营范围
	


备注：1、此表格是初始基本信息，如有需要，再进一步增加。

      2、资质文件信息还需要原件进一步核对，敬请配合，谢谢。
招    标   项    目
(请投标公司按下列格式填写：)         编号SQ2013-12-003号
	名     称
	型号规格
	数量
	单价
	货到验收合格付款总价
	生产厂家
	质保
时间

	凝胶成像系统
	
	1
	
	
	
	

	技术参数及配置:
1、 电动缩放镜头：C-mount，f/1.2，12-75mm 

-可手动或自动调节光圈大小、镜头缩放、聚焦深浅

2、镜头具有反馈功能，可以实时监测数据调节状态，增强实验结果的重复性
-在调节光圈、焦距、缩放的时候具有实时数字显示功能，便于精密调整

-每次调节数据都可以被存储以备日后调用，可以重复调用以往实验条件设置

3、CCD绝对温度：-30℃
4、CCD分辨率：1392 x 1040，像素大小：6.7 x 6.7 um
5、灵敏度：荧光：最低至100pg双链EB染色DNA，化学发光：fg级

6、像素密度：16bit（65,536 级灰度）

7、动力学范围：大于4个数量级
8、 425nm处量子转化效率（Q/E）：55％

9、读出噪声：4.5e rms（10MHz）

10、暗电流：0.001e/p/s

11、动态平场技术：   ≤5% CV

12、光源：302nm紫外灯，白光灯，紫外光源具有自保护功能

13、滤光片：Amber 62mm Filter，标配为长波长滤光片
14、透光面积：25x 26 cm

15、抽屉式样品台设计，标配紫外隔板，方便紫外条件下进行切胶操作

16、Image Lab一维分析软件

 -提供对系统的自动控制和采集、优化、定量分析图像   

-数秒钟内自动完成捕捉及优化图像，分析凝胶或者印迹的参数特征，并给出详细报告

-自动化工作流程，可执行预设或自编程序，完成从图像捕捉到分析再到打印输出的整个实验流程  -优化图像，调节对比度，过滤图像，去除背景，添加各种文字注释 

-自动条带检测，分子量、迁移率等自动计算  

-类比分析，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算 

-自动生成拍摄镜头参数文件及数据分析设置文件，下次实验直接调用，保证各实验环节的可重复性 

-使用特有的算法校准系统，在不同缩放条件下自动对准焦距并自动更正图像的噪点

-对所有的样品进行连续和有针对性的平场校正

-自动或手动数据分析模式    

-中英文语言切换


	合计人民币（或美元）
	


要求：技术标书和价格标书分别封装，厂家所报机器必须提供型号及详细技术参数。报价包括系统集成，含工程安装调试、税收、配件等其它费用。设备必须现场安装调试到位、预装指定软件，明确售后服务承诺。（投标文书外封面注明招标文书号）
投标公司名称（盖章）                  投标人：（签字）
联系电话：                            传真号：
E-mail:                               年    月    日 
