江苏省家禽科学研究所实验室改造工程招标文件 

工程招标文件

	项目编号：2015003
项目名称：江苏省家禽科学研究所实验室改造工程


江苏省家禽科学研究所

二〇一五年十二月

第一章 工程招投标须知
项目编号：2015003
2、项目名称：江苏省家禽科学研究所实验室改造工程

    3、投标企业应具备下列资格条件：

3.1、参加本次投标企业必须是经有关部门批准有合法经营资质、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的独立法人。
3.2、经营范围包括环境工程、实验室工程及机电设备安装工程等。

3.3、建筑装修装饰工程专业承包三级及以上资质。

3.4具有有效期内的安全生产许可证，若在施工期内发生安全问题，由中标单位承担。
投标报名、现场勘察、标前答疑时间：2015年12月2 日——2015年12 月8日。
请符合条件的相关企业在规定时间内组织报名，过时不候，报名材料复印件须加盖企业公章。

本次招标只接受资格预审合格并勘查过现场的企业投标,递交的投标文件须盖章密封。

招标方式：

投标人根据图纸设计结合现场实际，按照统一编制的工程量清单报价。采用竞争性谈判，最低合理价中标。

合同签订：

6.1采用固定总价合同，包含一切影响价格的风险因素，如果有漏项，视同让利。
6.2合同承包内容为实验室改造图纸设计的全部内容。

6.3工程开标后7日内完成合同签订。合同签订前，中标单位应缴纳2.5万元工程履约保证金，并支付0.5万元设计费给设计单位。

6.4工期要求：30个工作日。

6.5工程保修期：3年。

6.6工程款支付：工程竣工验收合格后，支付95%工程款，5%质保金一年后付清。

   7、 工程开标信息：
   开标时间：2015年12月11 日9：30（如有变化另行通知）

   地点：江苏省家禽科学研究所所部会议室
第二章  技术要求
 1、中央台、边台等实验台

台面：采用12.7 mm厚实芯理化板，实验台台面边缘双层加厚至25.4mm，台面下刻有滴水沿，可有效防止台面上液体流到柜体内。性能：性能优良，在耐磨、耐刮损、抗冲击、抗紫外线、防火、防静电、耐化学的腐蚀方面具有极好的性能，特别是防火性能尤为显著，达到或超过中国国家标准GB8624规定的技术指标，并且燃烧时不释放有毒有害气体；实验证明实芯理化板可经受149种化学试剂的腐蚀达16小时以上。产品属于耐热材料，经表面燃烧实验，180摄氏度时不燃烧。属于绿色环保材料，从生产、加工到回收的全部过程符合国家标准的环保要求。

主框架和架边：采用优质冷轧钢板40mm*60mm*1.5mm双竖立柱方钢组成的C型骨架,模具冲压标准化连接件,钢材表面经酸洗、磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能,要求台体稳定性强,承重≥350kg/m2。

前后梁：采用优质冷轧钢板折弯成型为30mm*60mm*1.5mm，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

前顶梁：采用40mm*20mm*1.5mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

后托梁：采用30mm*30mm*3mm优质方钢，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，耐酸耐腐蚀。

箱体：采用18mm厚三聚氰胺双饰面板，断面以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。

钢材表面处理：冷轧钢板在制作完成后，在预处理中包括步骤：清洁剂、雾化剂喷涂；水冲洗；钝化密封材料喷涂；预处理后的钢制品在干燥炉中干燥并冷却；冷却后的钢制品送到喷粉室中进行内外喷粉，其厚度最少为1.5mils；完成底层喷粉的钢制品马上送入高温恒温箱中进行研磨和化学处理，以适用于实验室环境使用。

柜门及抽屉：采用18mm厚三聚氰胺双饰面板，配以PVC一字暗拉手，镶嵌在板材里面，其余断面以优质2mmPVC封边条配进口胶王热熔封边作防水处理。抽屉深度450mm。

活动背板：后板可灵活拆卸，利于隐藏水电管道的维护修复。

层板：18mm厚优质三聚氰胺双饰板，以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边。活动结构，可调节相对高度。

背板：18mm厚优质三聚氰胺双饰面板，以优质2mmPVC封边条配合进口胶王热熔封边。后板可灵活拆卸，便于使用过程中检修水、电、气等管道。

 2、试剂架

    试剂架立柱：采用40*80*1.2mm优质冷轧钢板，折弯、冲孔，表面喷涂纯环氧树脂塑粉高温固化处理，每15mm有一调节孔位。

试剂架层板（两层层板）：采用12mm厚玻璃层板，四周磨边处理，光滑，不伤手，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度；边缘配Ø12mm不锈钢钢管，以防止试剂瓶跌落。 

3、吊柜

   3.1柜体：采用18mm厚的三聚氰胺双饰面板，以优质PVC封边条封边，后背板采用9mm中密度板材；

  3.2柜门及抽屉面板：采用18mm厚的三聚氰胺双饰面板，以优质PVC封边条封边；

 3.3铰链：110º铰链，参考品牌DTC；

 3.4拉手：采用C型不锈钢亚光拉手或PVC一字型拉手；

 3.5钢管：采用优质冷轧钢板40mm*60mm*1.5mm双竖立柱方钢作为支撑架，实验台作为支撑面，固定在实验台上。钢材表面经酸洗、磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理
 4、通风柜
4.1外壳：1.2mm宝钢或同等档次优质冷轧钢板；经过电解、鳞化、静电喷涂环氧树脂粉末固化，表面光洁、耐腐蚀性能好。

 4.2台面板：采用12.7mm实芯理化板台面，带单口龙头及杯槽、防尘盖插座,控制面板及漏电保护；台面四周设有门栏，防止液体外溢；可耐98%的强酸、强碱。

 4.3导流板：提供的实验室专用5mm厚抗倍特板；结构为三段式，对不同比重气体进行有效排放。

 4.4视窗：6mm厚钢化防爆玻璃；无级平衡式升降，施以＜0.5kg压力可停留在任何位置；可以左右推拉,利于实验物品的存取。

 4.5 LCD控制面板：控制器通电后，蜂鸣器鸣叫一声，红色指示灯亮起，系统进入待机状态。在待机状态下，按［开/关］按键，将启动控制器。此时绿色指示灯亮起，液晶屏背光打开。

4.6水槽：采用实验室专用PP水槽，参考品牌台雄。

 4.7.水嘴：采用实验室专用水龙头，参考品牌台雄；阀芯采用国际通用的瓷阀芯；表面经环氧树脂粉沫喷涂处理；排气罩：300mm出风口；

 4.8.铰链：表面经环氧树脂粉沫喷涂处理，参考品牌DTC；

 4.9.性能：面风速（与通风系统配套）：在通风柜操作门打开高度＜500mm时，整个面风速规定在0.5±0.1m/s,要求面的速度保持一致，每分钟的排风量相当于通风柜容积的5倍。（通风柜操作门完全开启面风速不得大于规定的面风速范围，以避免操作门的前面产生涡流，使气体流动不稳定。）

4.10噪音（与通风系统配套）：≤60dB（国标）；

 4.11风管：要求PP材质

 4.12 传动系统：前后传动轴采用不锈钢链条式推拉，保证吊门上下启动灵活方便。

 5、辅助配件

     5.1水槽
       采用优质PP材料一体成型，台下托底式安装，参考品牌上海台雄，其规格为500*400*300mm（内径）。耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。下水采用直径70mm管，上水连接用ＰＰＲ管

   5.2 三联水嘴

   采用实验室专用三联或单联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有型螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制，铜质表面经烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转，参考品牌上海台雄。

  5.3 滴水架

       采用PP材质，滴水棒可调节间距，设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥，参考品牌上海台雄。

  5.4 铝合金插座盒

   5.4.1 材质：铝合金材质，厚1.2mm，两边为塑料堵头。插座可根据客户要求匹配。

   5.4.2 线盒两边的堵头为黑色或者白色。

   5.4.3 参数：插座为220V、10A，另有220V16A。长度为7－11.5cm不等（配不同品牌的插座插座盒的长度不一样）。     
第三章  工程量清单

	房间号
	名称
	材质规格（mm）
	数量
	单位
	单价（元）
	 合价(元）
	备注

	104
	通风柜
	1500*900*2350
	2
	台
	
	
	全钢结构，链条式传动，带水

	
	风管
	Ф250
	10
	米
	
	
	pp材质

	
	弯头
	Ф250
	2
	个
	
	
	pp材质

	
	电动风阀
	Ф250
	2
	个
	
	
	pp材质

	
	封板
	300*500
	2
	块
	
	
	pp材质

	
	
	
	
	
	
	
	

	231
	边台
	8600*750*800
	1
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	试剂架
	7800*250*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	吊柜
	8600*350*600
	1
	套
	
	
	钢木结构

	
	水槽水龙头
	550*440*310
	1
	套
	
	
	PP水盆，三联水龙头

	
	滴水架
	550*440*120
	1
	套
	
	
	PP材质，上海台雄

	
	灯具
	2*40W
	6
	套
	
	
	第二层试剂架上装灯

	
	电源插座
	五孔
	5
	套
	
	
	铝合金线盒和配线

	
	
	
	
	
	
	
	

	225
	边台
	8600*750*800
	1
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	试剂架
	7800*250*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	吊柜
	8600*350*600
	1
	套
	
	
	钢木结构

	
	水槽水龙头
	550*440*310
	1
	套
	
	
	上海台雄

	
	滴水架
	550*440*120
	1
	套
	
	
	PP材质，上海台雄

	
	灯具
	2*40W
	6
	套
	
	
	第二层试剂架上装灯

	
	电源插座
	五孔
	5
	套
	
	
	铝合金线盒和配线

	
	
	
	
	
	
	
	

	210
	边台
	5000*750*800
	2
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	边台试剂架
	9300*250*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	中央台
	4500*1500*800
	1
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	中央台试剂架
	4500*350*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	水槽水龙头
	550*440*310
	2
	套
	
	
	PP水盆，三联水龙头

	
	滴水架
	550*440*120
	2
	套
	
	
	PP材质，上海台雄

	
	吊柜
	5000*350*600
	2
	套
	
	
	钢木结构

	
	灯具
	2*40W
	9
	套
	
	
	第二层试剂架上装灯

	
	电源插座
	五孔
	10
	套
	
	
	铝合金线盒和配线

	
	
	
	
	
	
	
	

	208
	边台
	5000*750*800
	2
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	边台试剂架
	9300*250*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	中央台
	4500*1500*800
	1
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	中央台试剂架
	4500*350*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	水槽水龙头
	550*440*310
	2
	套
	
	
	PP水盆，三联水龙头

	
	滴水架
	550*440*120
	2
	套
	
	
	PP材质，上海台雄

	
	吊柜
	5000*350*600
	2
	套
	
	
	钢木结构

	
	灯具
	2*40W
	9
	套
	
	
	第二层试剂架上装灯

	
	电源插座
	五孔
	10
	套
	
	
	铝合金线盒和配线

	
	
	
	
	
	
	
	

	219
	边台
	7000*750*800
	1
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	试剂架
	6300*250*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	水槽水龙头
	550*440*310
	1
	套
	
	
	上海台雄

	
	滴水架
	550*440*120
	1
	套
	
	
	PP材质，上海台雄

	
	灯具
	2*40W
	5
	套
	
	
	第二层试剂架上装灯

	
	电源插座
	五孔
	4
	套
	
	
	铝合金线盒和配线

	
	
	
	
	
	
	
	

	217
	边台
	5000*750*800
	2
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	边台试剂架
	9300*250*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	中央台
	4500*1500*800
	1
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	中央台试剂架
	4500*350*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	水槽水龙头
	550*440*310
	2
	套
	
	
	PP水盆，三联水龙头

	
	滴水架
	550*440*120
	2
	套
	
	
	PP材质，上海台雄

	
	吊柜
	5000*350*600
	2
	套
	
	
	钢木结构

	
	灯具
	2*40W
	9
	套
	
	
	第二层试剂架上装灯

	
	电源插座
	五孔
	10
	套
	
	
	铝合金线盒和配线

	
	
	
	
	
	
	
	

	209
	通风柜
	1500*900*2350
	1
	台
	
	
	全钢结构，链条式传动，带水

	
	风管
	Ф250
	5
	米
	
	
	pp材质

	
	弯头
	Ф250
	1
	个
	
	
	pp材质

	
	电动风阀
	Ф250
	1
	个
	
	
	pp材质

	
	封板
	300*500
	1
	块
	
	
	pp材质

	
	
	
	
	
	
	
	

	322
	边台
	5500*750*800
	1
	台
	
	
	钢木结构，实芯理化板台面

	
	试剂架
	4800*250*750
	1
	套
	
	
	钢玻结构

	
	吊柜
	5500*350*600
	1
	套
	
	
	钢木结构

	
	水槽水龙头
	550*440*310
	1
	套
	
	
	上海台雄

	
	滴水架
	550*440*120
	1
	套
	
	
	PP材质，上海台雄

	
	灯具
	2*40W
	4
	套
	
	
	第二层试剂架上装灯

	
	电源插座
	五孔
	4
	套
	
	
	铝合金线盒和配线

	另
	给排水、强电、弱电改造及装饰维修费
	
	1
	项
	
	27000
	统一报价

	
	运输安装费
	
	1
	项
	
	
	

	
	总计
	
	
	
	
	
	

	1、楼层及楼顶、墙开孔，防水，风机基础，施工脚手架由承包方按规范完成。
2、本报价包含设备上下水及电源、弱电预留工作。
3、本报价为含税总价。
4、本报价以人民币结算。
5、本次工程工期30个工作日内完成。
6、本次工程保修期为三年。

	

	

	

	

	

	


1
第 １ 页 共 20 页

